## 工程量清单
工程量清单（预估）
工程名称：松涛路647弄3号楼1楼办公区域装修
序号 | 名 称 | 单位 | 工程量
松涛路647弄3号楼1楼DDDC办公室装修
1 | 拆除原有玻璃隔断、地板 | 工日 | 20
2 | 新做轻钢龙骨隔墙筋 间距400 c75系列 | m2 | 50.6
3 | 新做隔墙和墙裙面层 纸面石膏板 双层 | m2 | 101.2
4 | 内衬隔音棉 | m2 | 50.6
5 | 铝合金玻璃隔断 | m2 | 24.5
6 | 全玻璃门安装 无框(点夹)门扇 干混抹灰砂浆 DP M20.0 | m2 | 5.75
7 | 新做吊平顶基层(明架) T型龙骨 600×600 | m2 | 24
8 | 新做吊平顶面层 硅钙板 | m2 | 24
9 | 新装桥架 槽式 200×100以下 | m | 120
10 | 新装桥架 槽式 150×50 | m | 100
11 | 敷设低压电缆(YJV5芯) 4mm2以内 | m | 500
12 | 新装空调电箱 400*500 | 套 | 1
13 | 新装配电箱 PZ-30型 控制箱40回路 | 只 | 1
14 | 新装镀锌电线管 明配(混合结构) 20 | m | 300
15 | 管内穿线 塑料铜芯线(2.5mm2) | m | 2000
16 | 管内穿线 电脑线 | m | 1200
17 | 新装86型五孔多功能插座 | 只 | 100
18 | 新装插座 双孔网络地面插座 | 只 | 10
19 | 混凝土墙(地)面刨沟 管径 32mm以内 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径5～40 | 10m | 20
20 | 墙面、平顶抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度 | m2 | 428
21 | 安装办公桌插座 | 工日 | 10
22 | 荧光灯具安装 嵌入式LED灯盘 1200*200 | 10套 | 2.4
23 | 嵌入式LED灯盘 1200*200 | 套 | 24.24
24 | 石塑地板 新铺 | m2 | 157
25 | 踢脚线 成品石塑 | m | 120
26 | 7字扣线 | m | 30
27 | 新装插座 五孔地面插座 | 只 | 10
28 | 新装86普通型开关 K21-6开关 双联单控 | 只 | 10
29 | 门窗套(筒子板) 基层细木工板 不带铲口 | m2 | 4.24
30 | 门窗套(筒子板) 面层黑钛不锈钢饰面板 | m2 | 4.24
31 | 更换卷帘 | m2 | 100
32 | 安装空调平台 | 项 | 1
33 | 垃圾外运 | 车 | 2
合 计 |  | 元